EDITAL

PREGÃO Nº 48/2016 ELETRÔNICO

REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2016

FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO.

Rolim de Moura, 2016

###### EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2016

REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2016

###### PROCESSO Nº 34/2016

###### A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO, designada pela Portaria nº 113 de 1º de abril de 2016, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa se interessar, que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, Unitário POR ITEM (art. 6º, inciso VIII, alínea b, da Lei 8.666/93), conforme descrito, neste Edital e seus anexos, com fundamento nos Decretos 1.897/2011, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, com a aplicação subsidiaria da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital.

###### Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Publica de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.

DATA: 11/07/2016

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09h00min

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

- DO OBJETO

1.1. Seleção e contratação de empresa especializada para FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I e anexo II.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações, unidade de medidas, deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo II deste Edital, prevalecerão às últimas.

1.1.2. O serviço, deverá ser realizado conforme as especificações técnicas e de desempenho, segundo a necessidade da Secretaria requisitante, e será efetuado mediante Requisição emitida e assinada pela Secretaria de origem e a mesma se encarregará da fiscalização.

1.1.3. A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, não se obriga a adquirir os itens/serviços relacionados, dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar Licitações Específicas para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal nº 601/2003.

2. DO EDITAL

2.1 – Constituem anexos do presente edital e dele fazem parte integrante os seguintes documentos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO.

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que deverá ser apresentado junto aos documentos de habilitação.

ANEXO IV – MODELO DE CARTA PROPOSTA.

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO, que juntamente com a Nota de Empenho constituirá o documento hábil para aperfeiçoar os contratos acessórios e autorizará os fornecimentos. (não será necessária a sua apresentação).

ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO – IX - MÉDIA DE PREÇOS DE MERCADO

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer Licitante poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, no horário de 07h30min às 13h30min.

3.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

4. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail semcol.rolimdemoura@gmail.com. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:

5.1.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br> e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente;

5.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais);

5.1.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública.

5.1.2.2. As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão. Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail)

5.1.3. Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal.

5.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do presente Edital. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.

5.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

5.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

5.3.2. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.

5.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador.

5.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

5.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para participar deste processo licitatório.

6. DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NESTE PREGÃO

6.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

7. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

7.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via Internet.

7.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>.

7.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

###### 7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

##### 8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário de cada item a ser cotado, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>, conforme data e horário já mencionado anteriormente, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

8.1.1. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame pelo Pregoeiro.

8.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

8.3 A licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 147/2014, sobretudo em seus artigos 43, 44, 45 e 46 deverá declarar que atende os requisitos, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

8.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

8.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital, prevalecerão às últimas.

8.6 Na proposta de preços deverão constar, pelo menos, as seguintes condições, conforme modelo constante do Anexo II:

a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento;

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

c) prazo máximo de entrega para os itens é de 15 dias corridos, a partir da assinatura do contrato.

d) preço unitário e total de cada item, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES, considerando as quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo II do presente Edital.

e) no preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

8.6.1. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.7. O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, informando de tal fato ao licitante desclassificado.

9. DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A partir do horário determinado e de conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de preços habilitadas em conformidade com o item 7 - Proposta de Preços, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.

9.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>, conforme Edital.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1. Somente as Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o item 7, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o Licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM.

10.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

10.3. A LICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES INFERIORES AO ÚLTIMO POR ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA.

10.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.5  Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico nos termos do art. 44 da Lei Complementar n.º 147/2014, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte que tiverem atendido o disposto no item 5.2 deste Edital.

  - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% à proposta mais bem classificada.

  - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

10.8. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

10.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

10.10. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>.

10.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a comunicação às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.13. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos Licitantes observados o mesmo tempo de até 30 (trinta) minutos.

10.14. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

11. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO.

11.1 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.2 Após o encerramento da etapa de lances, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação.

11.3 O (a) Pregoeiro (a) anunciará a licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.4. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

11.4.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista.

11.4.2. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante do Termo de Referência no Anexo I, poderá não ser aceito e adjudicado.

11.5. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação do Licitante conforme disposições contidas no presente Edital.

11.6. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

11.7. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do (s) respectivo (s) item (ns).

11.8. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

###### 11.9. A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada no prazo de 02 (duas) horas, após o encerramento do pregão, via e-mail: semcol.rolimdemoura@gmail.com

###### 11.10. A proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance,  deverá ser anexado no COMPRASNET juntamente com os demais documentos solicitados na habilitação jurídica, assim que o pregoeiro convocar os anexos, e os documentos que exigirem assinatura, deverão constar assinatura do responsável digitalizada.

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

12.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

12.2. O empate entre dois ou mais Licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser designada para a qual todos os Licitantes serão convocados. O presente item, não é aplicável no caso do empate técnico disposto no item 10.6. deste Edital.

12.3. Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para cada item.

###### 12.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador e nem firam os direitos dos demais Licitantes.

12.5 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas o(a) Pregoeiro(a) convocará todas as licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em plena validade, a qual será verificada “on line”, atendendo, ainda, às seguintes condições:

13.1.1. Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo V deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o número da identidade do declarante.

13.1.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital;

13.1.3. Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que (01) um, analisada automaticamente pelo SICAF;

13.1.3.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio liquido de 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93;

13.2. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, deverão ser apresentados uma cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da imprensa oficial, conforme prazos acima citados ou enviados via e-mail.

13.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4. A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes brasileiras, no caso de ser considerada vencedora.

13.5. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da Licitante.

13.5 – DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

18.7.1. Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado afirmando a capacidade técnica/operacional da empresa, e que prestou serviço semelhante ao objeto desta licitação, atestando que cumpriu todas as fases do processo e entregou todos os atos jurídicos e administrativos fruto do sucesso final deste objeto. Se pública, apresentar juntamente com os Atestados, cópias de documentos que comprovem as informações contidas no Atestado (como cópia dos contratos, cartas-contratos, notas fiscais, notas de empenho, ordens de serviço ou outros instrumentos que confirmem a execução do objeto do atestado).

14. DOS RECURSOS

14.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

14.1.1 Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

14.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto.

14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação.

###### 14.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO, Secretaria Municipal de Compras e Licitações, localizada na Av. João Pessoa 4478 – Bairro: Centro, no horário de 07h30min às 13h30min.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

15.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo Pregoeiro.

15.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá ser submetido à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro.

16     	FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL/TERMO DE COMPROMISSO

16.1 – O termo de compromisso deverá ser firmado por representante legal detentor ou por procurador com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com apresentação da Cédula de Identidade Civil, junto à Procuradoria Geral do Município.

16.2 – A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o termo de compromisso, a contar do recebimento da comunicação verbal, devidamente certificada nos autos, realizada por servidor lotado na Procuradoria Geral do Município – PGM, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.

16.3 – O prazo de assinatura do termo de compromisso estipulado no item anterior poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela licitante vencedora, desde que haja motivo justificado e aceito pela P.G.M.

16.4 – A recusa injustificada da licitante vencedora em atender o disposto no item anterior caracterizara descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades inseridas no item 13.2 deste edital, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

16.5 – Nos termos do Art. 54 da Lei nº. 8.666/93, o contrato reger-se-á por suas clausulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente o princípio da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

17 - PRAZO DE FORNECIMENTO

17.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

17.2 - A contratada terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para retirar a Nota de Empenho/Liberação Contratual, que poderá ser enviada para endereço de e-mail indicado pela empresa.

17.3 - O prazo para entrega do objeto solicitado pela Liberação Contratual será de até 10 (dez) dias corridos, contados da Nota de Empenho.

17.4 - O objeto deverá ser entregue quando solicitado, diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

17.5 - Não será admitida a entrega do objeto pela contratada sem que esta esteja de posse da nota de empenho.

##### 18. DO PAGAMENTO

18.1 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendências de liquidação de obrigações.

18.2 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

18.3 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, mediante liquidação de despesa ou serviços no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, conforme dispõe Art. 62 e 63 da 4.320/64, e demais documentos pertinentes ao objeto licitado, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais.

18.4 No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.

###### 18.5 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo ao comprador por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

18.6  No que concerne ao critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data de adimplemento do objeto desta licitação até a data do efetivo pagamento, admitir-se-á atualização se decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso, e será utilizado o IGP-DI (FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo.

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da aquisição dos bens ocorrerão com recursos de acordo com categoria econômica: elemento de despesa 33.90.30 conforme projetos atividades:

Secretaria Municipal de Saúde: 2.123, 2.127, 2.140, 2.141, 2.145, 2.245

20 - DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REAJUSTAMENTO.

20.1 – O preço do objeto contratado é fixo e reajustável pelo INPC-IBGE, ou outro que venha a substituí-lo, a cada 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.

21 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

21.1 - O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto nº 601/2003, de 28/07/2003, pelas disposições deste edital e demais normas complementares.

21.2 - A existência de preços registrados não obriga o Município a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor do Registro a preferência em igualdade de condições.

21.2.1 - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso o Município que opte por realizar a aquisição através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o detentor do Registro de Preço terá assegurado seu direito à contratação.

21.3 - Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, será firmado entre o Município e os detentores dos preços registrados nos três primeiros lugares CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, ao qual se aplicam às disposições da Lei nº 8.666/93 relativas aos contratos.

21.4 - Uma vez registrados os preços, o Município poderá convocar o detentor do registro a fornecer os objetos respectivos, na forma e condições fixadas no presente Edital e no Contrato de Compromisso de Fornecimento.

21.5 - Durante a vigência do Registro de Preços o Município convocará os detentores, obedecendo obrigatoriamente à ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e do Contrato de Compromisso de Fornecimento, através da emissão de Liberação Contratual/Nota de Empenho respectivo.

21.6 - Cada Liberação Contratual/Nota de Empenho será considerada contrato acessório ao principal denominado CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO.

22 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1 - Homologada a presente licitação, o Município lavrará um documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme relatório do COMPRASNET, será O MAPA COMPARATIVO DA PROPOSTA COMERCIAL, onde consta a classificação por item de cada fornecedor, antecedente ao Contrato de Compromisso de Fornecimento, destinado a subsidiar o Sistema de Registro de Preços e que conterá além do número de ordem em série anual:

  - Número da licitação e do Processo Administrativo respectivo;

  - Descrição e especificação do objeto do Registro;

  - Qualificação dos detentores do Registro;

  - Preço ofertado pelo detentor;

  - A liberação será através das solicitações emitidas pela Secretaria requisitante, por meio de processos filhotes, que serão encaminhados para a Diretoria de Registro de Preços para baixa nas planilhas de saldo solicitados.

22.2 - A Ata de Registro de Preços será lavrada em duas vias, assinada pelo (a) Secretário (a) de Compras e Licitação, pelo (a) Diretor (a) de Registro de Preços e pelo Representante Legal do Detentor do Registro de Preços.

23- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

23.1 - O Registro de Preços terá validade de doze meses, contados da data de publicação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será publicada no site do Observatório Social www.observatoriorm.org.br . Com a data de abertura do certame, homologação e vencimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

23.2 - O Registro de Preço não poderá ser prorrogado, tendo em vista já ser para um ano, conforme preconiza a Lei vigente.

24 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

24.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:

24.1.1 – Pela CONTRATANTE, quando:

- A contratada deixar de cumprir as exigências do contrato;

- A contratada não atender à convocação para firmar contrato decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

- A contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

- Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela contratada, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;

- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preço;

- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a contratada se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório e no Contrato de Compromisso de Fornecimento;

- Por razões de interesse públicos, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

24.1.2 - Pela CONTRATADA, quando:

- Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Contrato de Compromisso de Fornecimento;

24.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 21.1.1 será feita por correspondência com recibo de entrega ou solicitação com recebido pela Gerência de Registro de Preços, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e no próprio contrato, assegurada defesa prévia da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a empresa adjudicatária às seguintes sanções, quando for o caso:

I.	Advertência;

II.	Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o comprador por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

III.	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

25.2. Fica facultada a defesa prévia da empresa adjudicatária, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

25.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da empresa adjudicatária devidamente comprovada perante o comprador.

25.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

26. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

26.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do Termo de Compromisso, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

27. DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/SERVIÇO

27.1. Os bens/serviços deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.

27.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico.

27.3. Os bens/serviço serão recebidos por uma Comissão, que terá, juntamente com o Requisitante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais entregues.

27.4.1. Aceitos os bens/serviço, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

27.5.2. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. A critério da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO, e mediante despacho fundamentado da autoridade competente, a presente licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, anulada por ilegalidade, sofrer o seu objeto acréscimo ou supressão (na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93) e, ainda anulação, sem que, por qualquer desses motivos possam os licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações.

28.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços.

28.3. Ao Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

28.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

28.5. Após apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

28.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo comprador.

28.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços de preços, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.

28.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

28.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado proposta de preços.

28.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse do comprador, a finalidade e a segurança da contratação.

28.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

28.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

28.14 – O (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 7h30min as 13h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sala da CPL, localizada na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO, para melhores esclarecimentos.

28.15 - A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos licitação e não será devolvida ao proponente;

28.16 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

28.17 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

28.18. O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet no site www.comprasnet.gov.br <http://www.comprasnet.gov.br>, poderão também ser obtidos com o comprador, bem como no site: www.observatoriorm.org.br

28.19. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3442-3100;  fax (69) 3442-1854 - (Prefeitura Municipal de Rolim de Moura-RO) ou e-mail: semcol.rolimdemoura@gmail.com

28.20. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da Comarca de Rolim de Moura - RO.

Rolim de Moura, 06 de junho de 2016

________________________________________

Sandra Rosa Soares

Pregoeira

###### ANEXO I

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

01 - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao artigo 7º c/c artigo 6º, IX da Lei 8.666/93 e suas alterações, elaboraram-se o presente Projeto, para que através de licitação, seja efetuada a aquisição de material penso hospitalar para atender esta Secretaria de Saúde, o Hospital Municipal

02 – OBJETO

Aquisição de material penso para atender a Secretaria de Saúde e as Unidades que a compõe.

03 – JUSTIFICATIVA

Tem este o objetivo de adquirir material penso com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Saúde e a demanda das Unidades de Saúde: PSF Centro Norte, PSF Jardim Tropical, CAPS, PSF Albert Sabin, PSF Nova Estrela, PSF Cidade Alta, PSF Planalto, Policlínica Júlio Jacob, Laboratório Central, Clínica da Mulher, PSF Planalto, Fisioterapia, Centro de Zoonoses e Hospital Municipal.

O município de Rolim de Moura é um polo regional de saúde, atendendo os pacientes dos municípios que integral a região da zona da mata encaminhados para este município, além da população rolimourense. Porém, a cada ano, verifica-se um aumento considerado dos pacientes atendidos pelo Hospital Municipal Amélio João da Silva, em média de 10% por ano.

Novo PSF foi inaugurado e novas contratações de profissionais foram realizadas e algumas Unidades de Saúde também foram contempladas com o “Programa Mais Médicos”, aumentando assim os procedimentos e atendimentos.

Dessa forma, com a finalidade de atender a demanda da Secretaria e as Unidades a ela vinculadas, solicitam-se neste projeto os materiais pensos utilizados diretamente na execução das atividades desenvolvidas por esses órgãos da saúde.

Com aquisição de tais materiais busca-se garantir a continuidade das atividades desenvolvidas diariamente, com qualidade, eficiência e rapidez na prestação de serviço aos usuários.

As especificações e quantidades estão descritas no SAMS 062/SEMUSA/2015.

04 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas correrão por conta do elemento de despesa 33.90.30 e projeto atividade 2.123, 2.127, 2.140, 2.141, 2.145 e 2.245.

05 – EXECUÇÃO

Forma indireta.

06 – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante liquidação de despesa em até 30 (trinta) dias, conforme dispõe art. 62 e 63 da 4.320/64 e demais documentos pertinentes ao objeto licitado.

07 - FISCALIZAÇÃO

A entrega dos materiais será efetuada no Almoxarifado Central, conforme pedido da Secretaria, ficando a Comissão de Recebimento de material, responsável pelo recebimento e a fiscalização.

- – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Entregar no Almoxarifado Central os materiais pensos solicitados após liberação e emissão da nota de empenho a mão-de-obra para descarregar os medicamentos e material penso no almoxarifado central é de responsabilidade da empresa vencedora da licitação; Manter enquanto estiverem em vigor o contrato, as exigências do Edital no que diz respeito à habilitação;

8.2 Fornecer os produtos de 1ª qualidade, dentro das especificações contidas no edital a ser elaborado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL);

8.3 Deverá aplicar desconto CAP obrigatório, quando couber, consoante, respectivamente, Resolução n° 3, de 4 de maio de 2009, Resolução n°3, de 2 de março de 2011, e Comunicado n°5, de 1° de Junho de 2011, todos da Câmara de Regulação do Mercado de medicamentos; Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referente à contratação dos produtos, objeto deste Edital;

8.4 Serão recusados os materiais penso que não atenderem as especificações e/ou que não esteja adequado para o consumo, devendo a licitante contratada substituir imediatamente o recusado;

8.5 Os materiais penso deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, embalados, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte e descarga no local da entrega e deverá observar o empilhamento máximo indicado nas caixas pela fabricante;

8.6  Os materiais pensos sairão da indústria em embalagens apropriadas e lacradas que garantam a sua validade na temperatura especificada pelo fabricante no rótulo de cada embalagem;

8.7 Não serão aceitos materiais pensos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis, por infração prevista na Lei Federal n. 6.437/77 e crime, previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei;

8.8 Os materiais pensos deverão estar acondicionados em embalagem original da fabricante, com o nome do responsável técnico, lote, data de fabricação e validade estampada em cada embalagem;

8.9 O prazo de validade dos materiais pensos deveram ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data da entrega.

8.10 Fica a cargo da Contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização durante toda a execução da entrega dos produtos, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução, aplicando à CONTRATADA(O), nos termos da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso verificadas, após devidamente apuradas;

8.11 A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos produtos, podendo a contratante, tomar toda e qualquer decisão, inclusive cancelamento do contrato conforme previsto na lei 8.666/93.

09 – DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessários para o fornecimento dos produtos referente ao objeto descrito no item 02 serão de prioridade e responsabilidade exclusivamente do contratado.

10 – VIGÊNCIAS DO CONTRATO A SER FIRMADO

Prevê-se a vigência do contrato pelo período de 12(doze) meses.

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS

O prazo de validade dos produtos licitado deverá ser de no mínimo 01 (um) ano. A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos materiais penso com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente projeto básico.

Rolim de Moura, 23 de dezembro de 2015.

JAIR JOSÉ DA ROCHA

Secretário Municipal de Saúde

Aprovo o presente projeto em  _________/___________/_________.

LUIZ ADEMIR SCHOCK

Prefeito do Município de Rolim de Moura

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | MARCA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua pct com 100 unidades | PCT | 740 |  |  |  |
| 2 | Agulha Descartável estéril 25 x 7 mm – caixa com 100. | CX | 15.000 |  |  |  |
| 3 | Agulha Descartável estéril 25 x 8 mm – caixa com 100. | CX | 14.000 |  |  |  |
| 4 | Agulha Descartável estéril 13x4,5 mm caixa com100 | CX | 15.000 |  |  |  |
| 5 | Agulha Descartável estéril 40 x 12 mm – caixa com 100. | CX | 5.000 |  |  |  |
| 6 | Agulha para anestesia espinhal raquianestesia 90x22x3 descartável, bísel tipo Quincke, aço inoxidável, capa em polipropileno caixa com 25 unidades | CX | 700 |  |  |  |
| 7 | Agulhas para anestesia espinhal raquianestesia - 90x25x3 - Descartável, bisel tipo Quincke, aço inoxidável, capa em polipropileno - cx com 25 und. | CX | 700 |  |  |  |
| 8 | Álcool 70% com 1.000ml | UND | 7.300 |  |  |  |
| 9 | Álcool 96% com 1000ml | UND | 5.840 |  |  |  |
| 10 | Algodão Hidrófilo com camadas continua em forma de rolo provido de papel apoiado em toda sua extensão, ausência de grumos ou quaisquer impureza, cor branca, no mínimo 60% de brancura - 500g. | ROLO | 1.825 |  |  |  |
| 11 | Algodão ortopédico (atadura) 10cm pct com 12 | PCT | 1.200 |  |  |  |
| 12 | Algodão ortopédico (atadura) 15cm pct. com 12 | PCT | 1.000 |  |  |  |
| 13 | Algodão ortopédico (atadura) 20cm pct com12 | PCT | 1.300 |  |  |  |
| 14 | Almotolias tamanho capacidade de 120ml | UND | 200 |  |  |  |
| 15 | Almotolias tamanho capacidade de 500ml | UND | 200 |  |  |  |
| 16 | Aparelho de pressão adulto completo | UND | 350 |  |  |  |
| 17 | Aparelho glicosímetro Accu Chek Active | UND | 90 |  |  |  |
| 18 | Aparelho glicosímetro On Call Plus | UND | 20 |  |  |  |
| 19 | Aparelho glicosímetro Test Line | UND | 455 |  |  |  |
| 20 | Aparelho para tricotomia descartável | UND | 300 |  |  |  |
| 21 | Atadura crepe 13 fios - nº 10cmx4,5mts pct. com 12. | PCT | 2.280 |  |  |  |
| 22 | Atadura crepe 13 fios nº 12cmx4,5mts , pcte com 12 | PCT | 2.000 |  |  |  |
| 23 | Atadura crepe, 13 fios, nº 15cmx4,5mts, pcte com 12. | PCT | 2.410 |  |  |  |
| 24 | Atadura crepre, 13 fios, nº 20cmx4,5mts, pcte com 12. | PCT | 2.150 |  |  |  |
| 25 | Atadura de gesso rápido n° 10cmx3mts, confeccionado em tecido tipo gaze comum e formato de rolo,o gesso que entra na formação devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, tempo de secagem 5 a 6 minutos, embalada individualmente em invólucro apropriado e reembalada em caixa com 20 rolos. | CX | 1.000 |  |  |  |
| 26 | Atadura de gesso rápido n° 15cmx3mts, confeccionado em tecido tipo gaze comum e formato de rolo,o gesso que entra na formação devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, tempo de secagem 5 a 6 minutos, embalada individualmente em invólucro apropriado e reembalada em caixa com 20 rolos. | CX | 1.000 |  |  |  |
| 27 | Atadura de gesso rápido n° 20cmx4mts, confeccionado em tecido tipo gaze comum e formato de rolo, o gesso que entra na formação devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, tempo de secagem 5 a 6 minutos, embalada individualmente em invólucro apropriado e reembalada em caixa com 20 rolos. | CX | 1.000 |  |  |  |
| 28 | Baraka Adulto Sistema completo | UND | 10 |  |  |  |
| 29 | Baraka Infantil Sistema completo | UND | 5 |  |  |  |
| 30 | Bateria de Lítio 3v | UND | 300 |  |  |  |
| 31 | Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml | UND | 1.980 |  |  |  |
| 32 | Bolsa para colostomia Surfit Plus ou Covartec c/ clamp de fechamento para cada bolsa | UND | 600 |  |  |  |
| 33 | Bolsa térmica em borracha capacidade para 1 litro | UND | 50 |  |  |  |
| 34 | Bolsa térmica em borracha capacidade para 500 ml | UND | 50 |  |  |  |
| 35 | Caixa para perfuro cortantes grande 13 lts | UND | 2.440 |  |  |  |
| 36 | Caixa para perfuro cortantes grande 20 lts | UND | 2.000 |  |  |  |
| 37 | Cânula de Guedel número 1 | UND | 500 |  |  |  |
| 38 | Cânula de Guedel número 2 | UND | 500 |  |  |  |
| 39 | Cânula de Guedel número 3 | UND | 500 |  |  |  |
| 40 | Cânula de Guedel número 4 | UND | 500 |  |  |  |
| 41 | Cânula endotraqueal numero 2.0 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 42 | Cânula endotraqueal numero 2.5 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 43 | Cânula endotraqueal número 3.0 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 44 | Cânula endotraqueal numero 3.5 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 45 | Cânula endotraqueal numero 4.0 com manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 46 | Cânula endotraqueal numero 4.0 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 47 | Cânula endotraqueal numero 4.5 com manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 48 | Cânula endotraqueal numero 4.5 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 49 | Cânula endotraqueal numero 5.0 com manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 50 | Cânula endotraqueal numero 5.0 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 51 | Cânula endotraqueal numero 5.5 com manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 52 | Cânula endotraqueal numero 5.5 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 53 | Cânula endotraqueal numero 6.0 com manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 54 | Cânula endotraqueal numero 6.0 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 55 | Cânula endotraqueal numero 6.5 com manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 56 | Cânula endotraqueal numero 6.5 sem manguito | UND | 50 |  |  |  |
| 57 | Cânulas Endotraqueais nº7,0 comcuff | UND | 50 |  |  |  |
| 58 | Cânulas Endotraqueais nº7,5 comcuff. | UND | 50 |  |  |  |
| 59 | Cânulas Endotraqueais nº8,0 comcuff. | UND | 50 |  |  |  |
| 60 | Cânulas Endotraqueais nº8,5 comcuff. | UND | 50 |  |  |  |
| 61 | Cânulas Endotraqueais nº9,0 comcuff | UND | 50 |  |  |  |
| 62 | Cateter duplo lúmen para acesso venoso central | UND | 5 |  |  |  |
| 63 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 18 | UND | 1.163 |  |  |  |
| 64 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 20 | UND | 10.210 |  |  |  |
| 65 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 22 | UND | 10.500 |  |  |  |
| 66 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 24 | UND | 10.300 |  |  |  |
| 67 | Cateter intravenoso descartável (abocath) numero 16 | UND | 200 |  |  |  |
| 68 | Cateter intravenoso descartável (Abochat) numero 14 | UND | 200 |  |  |  |
| 69 | Cateter nasal tipo óculos adulto, confeccionado com PVC, atóxico, flexível e estéril. | UND | 3.100 |  |  |  |
| 70 | Cateter nasal tipo óculos infantil, confeccionado com PVC, atóxico, flexível e estéril. | UND | 500 |  |  |  |
| 71 | Clamp umbilical | UND | 1.400 |  |  |  |
| 72 | Colar cervical de espuma revestido em malha de algodão branca, fecho em velcro tamanho G | UND | 10 |  |  |  |
| 73 | Colar cervical de espuma revestido em malha de algodão branca, fecho em velcro tamanho M | UND | 10 |  |  |  |
| 74 | Coletor de urina universal de 80ml | FRASCO | 10.250 |  |  |  |
| 75 | Coletor infantil de urina feminino - pcte com 10 | UND | 510 |  |  |  |
| 76 | Coletor infantil de urina masculino - pcte com 10 | UND | 510 |  |  |  |
| 77 | Compressa campo operatório não estéril G - 45x50 cm . COM fios radio poso, 100% algodão, 4 camadas com cadarço. Pcte com 50. | PCT | 1.190 |  |  |  |
| 78 | Compressa de gaze não estéril 7,5x7,5 cm, 9 fios por cm quadrado, 8 camadas, 5 dobras, 100% algodão, pct. com 500 und. | PCT | 8.656 |  |  |  |
| 79 | Compressa de gaze tipo queijo 91x91 9 fios | PCT | 3.302 |  |  |  |
| 80 | Curativo hidrocolóide com alginato estéril tamanho 15x15cm | UND | 50 |  |  |  |
| 81 | Cateter intravenoso descartável (abocath) numero 16 | FRASCO | 2.000 |  |  |  |
| 82 | Dreno de sucção portátil 600ml 3,2mm | UND | 15 |  |  |  |
| 83 | Dreno de sucção portátil 600ml 4,8mm | UND | 15 |  |  |  |
| 84 | Dreno de sucção portátil 600ml 6,4mm | UND | 15 |  |  |  |
| 85 | Dreno de tórax sistema para drenagem mediastina 1000ml | UND | 15 |  |  |  |
| 86 | Dreno de tórax sistema paradrenagem mediastina 2000ml. | UND | 15 |  |  |  |
| 87 | Dreno Penrose número 1 | UND | 300 |  |  |  |
| 88 | Dreno Penrose número 2 | UND | 300 |  |  |  |
| 89 | Dreno Penrose número 3 | UND | 300 |  |  |  |
| 90 | Dreno Penrose número 4 | UND | 300 |  |  |  |
| 91 | Dreno torácico 3,2mm 3 vias de frenagem | UND | 15 |  |  |  |
| 92 | Dreno torácico 4,8mmx 3/16” | UND | 15 |  |  |  |
| 93 | Dreno torácico radiopaco n. 28 | UND | 15 |  |  |  |
| 94 | Dreno torácico radiopaco n° 22 | UND | 15 |  |  |  |
| 95 | Dreno torácico radiopaco n° 32 | UND | 15 |  |  |  |
| 96 | Dreno torácico radiopaco n° 36 | UND | 15 |  |  |  |
| 97 | Eletrodo adesivo para monitor cardíaco caixa com 50 unid | CX | 3.000 |  |  |  |
| 98 | Embalagem para esterilzação autoclave 13.5x26 | PCT | 5.300 |  |  |  |
| 99 | Equipo macro gotas com inj. Lateral com ABNT NBR 8536.4 | UND | 82.500 |  |  |  |
| 100 | Equipo micro gotas com injetor com ABNT NBR 8536.4 | UND | 20.600 |  |  |  |
| 101 | Equipo multivias (2 vias) | UND | 40.200 |  |  |  |
| 102 | Escalpe nº 19 | UND | 1.400 |  |  |  |
| 103 | Escalpe nº 21 | UND | 32.700 |  |  |  |
| 104 | Escalpe nº 23 | UND | 32.620 |  |  |  |
| 105 | Escalpe nº 25 | UND | 31.315 |  |  |  |
| 106 | Escalpe número 27 | UND | 1.190 |  |  |  |
| 107 | Escova ginecológica cx com100unidades | CX | 230 |  |  |  |
| 108 | Escova para assepsia com clorexidine 2% | UND | 5.905 |  |  |  |
| 109 | Escova para assepsia com iodopovilidona | UND | 3.735 |  |  |  |
| 110 | Esfignomanômetro com fixador adesivo | UND | 174 |  |  |  |
| 111 | Esparadrapo 4,5m x 10cm | ROLO | 5.095 |  |  |  |
| 112 | Espátula de Ayres pct com 100 | PCT | 184 |  |  |  |
| 113 | Espéculo vaginal médio estéril | UND | 11.000 |  |  |  |
| 114 | Espéculo vaginal pequeno estéril | UND | 11.550 |  |  |  |
| 115 | Estetoscópio adulto | UND | 146 |  |  |  |
| 116 | Estetoscópio infantil | UND | 20 |  |  |  |
| 117 | Faixa de esmarch 10cm | UND | 30 |  |  |  |
| 118 | Faixa de esmarch 20cm | UND | 20 |  |  |  |
| 119 | Faixa de esmarch 8cm | UND | 12 |  |  |  |
| 120 | Filme 18x24 cx com 100 | CX | 100 |  |  |  |
| 121 | Filme 24x30 cx com 100 | CX | 100 |  |  |  |
| 122 | Filme 35x35 cx com 100 | CX | 100 |  |  |  |
| 123 | Filme 35x43 cx com 100 | CX | 100 |  |  |  |
| 124 | Filme para ultrassonografia 110mmx20mt UPP-HG | UND | 80 |  |  |  |
| 125 | Fio Acido Poliglicolico não cortante 0 agulhado cx com24 | CX | 50 |  |  |  |
| 126 | Fio Acido Poliglicolico não cortante 1 agulhado cx com24 | CX | 50 |  |  |  |
| 127 | Fio algodão 0 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 100 |  |  |  |
| 128 | Fio algodão 0 não agulhado | CX | 30 |  |  |  |
| 129 | Fio cat gut cromado 0 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 130 | Fio cat gut cromado 0 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 |  |  |  |
| 131 | Fio cat gut cromado 1 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 132 | Fio cat gut cromado 2 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 |  |  |  |
| 133 | Fio cat gut cromado 2 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 |  |  |  |
| 134 | Fio cat gut cromado 3 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 |  |  |  |
| 135 | Fio cat gut cromado 3 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 |  |  |  |
| 136 | Fio cat gut cromado 4 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 |  |  |  |
| 137 | Fio cat gut cromado 4 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 |  |  |  |
| 138 | Fio cat gut simples 0 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 139 | Fio cat gut simples 0 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 |  |  |  |
| 140 | Fio cat gut simples 1 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 141 | Fio cat gut simples 2 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 142 | Fio cat gut simples 2 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 |  |  |  |
| 143 | Fio cat gut simples 3 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 |  |  |  |
| 144 | Fio cat gut simples 3 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 |  |  |  |
| 145 | Fio cat gut simples 4 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 |  |  |  |
| 146 | Fio cat gut simples 4 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 |  |  |  |
| 147 | Fio nylon 1 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 |  |  |  |
| 148 | Fio nylon 1 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 100 |  |  |  |
| 149 | Fio nylon 2 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 100 |  |  |  |
| 150 | Fio nylon 2 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 |  |  |  |
| 151 | Fio nylon 3 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 152 | Fio nylon 3 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 |  |  |  |
| 153 | Fio nylon 4 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 |  |  |  |
| 154 | Fio nylon 4 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 100 |  |  |  |
| 155 | Fio polipropileno não cortante 0 agulhado cx com 24 | CX | 100 |  |  |  |
| 156 | Fio polipropileno não cortante 1 agulhado cx com 24 | CX | 100 |  |  |  |
| 157 | Fio polipropileno não cortante 1 agulhado cx com 24 | CX | 100 |  |  |  |
| 158 | Fita adesiva 19mm x 50 mts | UND | 875 |  |  |  |
| 159 | Fita adesiva autoclave 19mm x 30 mts | UND | 1.040 |  |  |  |
| 160 | Fita garrotiadora | UND | 50 |  |  |  |
| 161 | Fita métrica | UND | 16 |  |  |  |
| 162 | Fita para glicemia (para aparelho Accu Chek Active) caixa com 50 und | CX | 9.495 |  |  |  |
| 163 | Fita para glicemia (para aparelho Accu Chek Advantage II) caixa com 50 und | CX | 10.450 |  |  |  |
| 164 | Fita para glicemia (para aparelho Test Line) caixa com 50 und | CX | 8.495 |  |  |  |
| 165 | Fita para glicemia On Call Plus caixa com 25 unid | UND | 300 |  |  |  |
| 166 | Fixador celular em spray 100ml | UND | 100 |  |  |  |
| 167 | Fixador para raio X gl com 76lt | GL | 50 |  |  |  |
| 168 | Fluxometro oxigênio | UND | 10 |  |  |  |
| 169 | Fluxômetro para ar comprimido | UND | 40 |  |  |  |
| 170 | Fluxômetro para oxigênio com manômetro | UND | 30 |  |  |  |
| 171 | Formol 10% | LT | 95 |  |  |  |
| 172 | Fralda geriátrica descartável tamanho Extra G | UND | 82.000 |  |  |  |
| 173 | Fralda geriátrica descartável tamanho G | UND | 158.400 |  |  |  |
| 174 | Fralda geriátrica descartável tamanho M | UND | 194.400 |  |  |  |
| 175 | Fralda geriátrica descartável tamanho P | UND | 59.500 |  |  |  |
| 176 | Fralda infantil descartável Extra G | UND | 7.200 |  |  |  |
| 177 | Fralda infantil descartável tamanho G | UND | 7.200 |  |  |  |
| 178 | Gel com dutor para eletrocardiograma com 1 litro | UND | 200 |  |  |  |
| 179 | Gel para ultrassom 5 lt | GL | 120 |  |  |  |
| 180 | Gorro cirúrgico com elástico cx com 100 unid. | UND | 300 |  |  |  |
| 181 | Intracarth adulto curto 16G08 amarela | UND | 100 |  |  |  |
| 182 | Intracarth adulto longo 16G24 amarela | UND | 100 |  |  |  |
| 183 | Intracarth adulto normal 16G12 amarela | UND | 100 |  |  |  |
| 184 | Intracarth infantil - pediatrico neonatal 22G8 | UND | 100 |  |  |  |
| 185 | Intracarth infantil - pediatrico normall 19G12 | UND | 100 |  |  |  |
| 186 | Intracarth infantil - pediatrico normall 19G8 | UND | 100 |  |  |  |
| 187 | Jaleco descartável manga longa punho com elastico | UND | 5.000 |  |  |  |
| 188 | Kit máscara de venturi 35% | UND | 5 |  |  |  |
| 189 | Kit máscara de venturi 50% | UND | 5 |  |  |  |
| 190 | Kit Monofilamento para teste de sensibilidade | UND | 3 |  |  |  |
| 191 | Lâmina de bisturi nº 11 cx com100 unidades | CX | 120 |  |  |  |
| 192 | Lâmina de bisturi nº 12 cx com100 unidades | CX | 95 |  |  |  |
| 193 | Lâmina de bisturi nº 15 cx com100 unidades | CX | 80 |  |  |  |
| 194 | Lâmina de bisturi nº 24 cx com 100 unidades | CX | 190 |  |  |  |
| 195 | Lâmina ponta fosca cx com100 unidades | CX | 600 |  |  |  |
| 196 | Lâmpada para laringoscópio | UND | 70 |  |  |  |
| 197 | Lâmpada para microscópio 6v/30w | UND | 40 |  |  |  |
| 198 | Lâmpada para otoscópio | UND | 85 |  |  |  |
| 199 | Lamparina de alumínio a alcool | UND | 3 |  |  |  |
| 200 | Laringoscópio adulto | UND | 80 |  |  |  |
| 201 | Laringoscópio infantil | UND | 20 |  |  |  |
| 202 | Luva cirúrgica estéril 7.0, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 13.200 |  |  |  |
| 203 | Luva cirúrgica estéril 7.5, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 13.450 |  |  |  |
| 204 | Luva cirúrgica estéril 8, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 5.350 |  |  |  |
| 205 | Luva cirúrgica estéril 8.5, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 5.100 |  |  |  |
| 206 | Luvas de Látex para Procedimento, tamanho extra pequeno hipoalérgica, caixa com 100 unidades | CX | 775 |  |  |  |
| 207 | Luvas de Látex para Procedimentos, tamanho grande hipoalérgica, caixa com 100 unidades | CX | 2.580 |  |  |  |
| 208 | Luvas de Látex para Procedimentos, tamanho médio hipoalérgica, caixa com 100 unidades. | CX | 3.350 |  |  |  |
| 209 | Luvas de Látex para Procedimentos, tamanho pequeno hipoalérgica, caixa com 100 unidades | CX | 3.120 |  |  |  |
| 210 | Malha tubular ortopédica 04cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 211 | Malha tubular ortopédica 06cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 212 | Malha tubular ortopédica 08cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 213 | Malha tubular ortopédica 10cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 214 | Malha tubular ortopédica 12cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 215 | Malha tubular ortopédica 15cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 216 | Malha tubular ortopédica 20cm x 15mts | UND | 800 |  |  |  |
| 217 | Malha tubular ortopédica 22cm x 15 mts | UND | 800 |  |  |  |
| 218 | Manômetro para ar comprimido | UND | 30 |  |  |  |
| 219 | Máscara de Venturi completa adulto | UND | 50 |  |  |  |
| 220 | Máscara de Venturi completa infantil | UND | 50 |  |  |  |
| 221 | Máscara descartável cirúrgica com elástico pct com100 | PCT | 600 |  |  |  |
| 222 | Máscara descartável N95 com respirador filtrante de partículas, embaladas individualmente | UND | 2.000 |  |  |  |
| 223 | Máscara para inalação adulta silicone | UND | 370 |  |  |  |
| 224 | Máscara para inalação infantil silicone | UND | 370 |  |  |  |
| 225 | Máscara para oxigênio adulto | UND | 10 |  |  |  |
| 226 | Máscara para oxigênio infantil | UND | 10 |  |  |  |
| 227 | Otoscópio completo com 5 especulos de diferentes calibres, com lâmpada tipo LED, temperatura de 5.500k(graus kelvin) e vida útil de no mímino 60.000 horas, acondicionado em estojo | UND | 40 |  |  |  |
| 228 | Papel manilha 11 kg 60 cm | ROLO | 1.000 |  |  |  |
| 229 | Porta lâmina para 1 laminas | UND | 100 |  |  |  |
| 230 | Porta lâmina para 3 laminas | UND | 16.000 |  |  |  |
| 231 | Preservativos sem lubrificante | UND | 11.060 |  |  |  |
| 232 | Pulseira de identificação infantil cor azul | UND | 1.000 |  |  |  |
| 233 | Pulseira de identificação Infantil cor branca | UND | 500 |  |  |  |
| 234 | Pulseira de identificação infantil cor rosa | UND | 1.000 |  |  |  |
| 235 | Pulseira de identificação infantil cor rosa | UND | 13 |  |  |  |
| 236 | Reanimador Infantil Básico com Reservatório - Ambú | UND | 13 |  |  |  |
| 237 | Reanimador neonatal básico com reservatório - ambú | UND | 5 |  |  |  |
| 238 | Revelador reforçado para RX galão com76 litros | GL | 50 |  |  |  |
| 239 | Saco coletor de urina descartável sistema aberto | UND | 5.000 |  |  |  |
| 240 | Sapatilha cirúrgica com elástico, descartável cx com 100 unid | CX | 4.800 |  |  |  |
| 241 | Seringa 10ml com agulha | UND | 135.700 |  |  |  |
| 242 | Seringa 1ml com agulha | UND | 225.800 |  |  |  |
| 243 | Seringa 20ml com agulha | UND | 89.000 |  |  |  |
| 244 | Seringa 20ml sem agulha | UND | 40.000 |  |  |  |
| 245 | Seringa 3ml com agulha | UND | 83.230 |  |  |  |
| 246 | Seringa 5ml com agulha | UND | 109.830 |  |  |  |
| 247 | Sonda foley duas vias 12 | UND | 50 |  |  |  |
| 248 | Sonda foley duas vias 14 | UND | 250 |  |  |  |
| 249 | Sonda foley duas vias 16 | UND | 275 |  |  |  |
| 250 | Sonda foley duas vias 18 | UND | 100 |  |  |  |
| 251 | Sonda foley duas vias 20 | UND | 20 |  |  |  |
| 252 | Sonda foley duas vias 22 | UND | 50 |  |  |  |
| 253 | Sonda foley duas vias 8 | UND | 100 |  |  |  |
| 254 | Sonda foley três vias 18 | UND | 50 |  |  |  |
| 255 | Sonda foley três vias 20 | UND | 20 |  |  |  |
| 256 | Sonda foley três vias 22 | UND | 100 |  |  |  |
| 257 | Sonda Nasogástrica Curta 04 | UND | 500 |  |  |  |
| 258 | Sonda Nasogastrica Curta 06 | UND | 1400 |  |  |  |
| 259 | Sonda Nasogastrica Curta 08 | UND | 100 |  |  |  |
| 260 | Sonda Nasogastrica Curta 10 | UND | 100 |  |  |  |
| 261 | Sonda Nasogastrica Curta 12 | UND | 150 |  |  |  |
| 262 | Sonda Nasogastrica Curta 14 | UND | 150 |  |  |  |
| 263 | Sonda Nasogastrica Curta 16 | UND | 150 |  |  |  |
| 264 | Sonda Nasogastrica Curta 18 | UND | 70 |  |  |  |
| 265 | Sonda Nasogástrica Longa 10 | UND | 90 |  |  |  |
| 266 | Sonda Nasogástrica Longa 12 | UND | 200 |  |  |  |
| 267 | Sonda Nasogástrica Longa 14 | UND | 500 |  |  |  |
| 268 | Sonda Nasogástrica Longa 16 | UND | 500 |  |  |  |
| 269 | Sonda Nasogástrica Longa 18 | UND | 100 |  |  |  |
| 270 | Sonda Nasogástrica Longa 20 | UND | 100 |  |  |  |
| 271 | Sonda Nasogástrica Longa 6 | UND | 100 |  |  |  |
| 272 | Sonda Nasogástrica Longa 8 | UND | 100 |  |  |  |
| 273 | Sonda para alimentação enteral número 10 | UND | 100 |  |  |  |
| 274 | Sonda para alimentação enteral numero 12 | UND | 100 |  |  |  |
| 275 | Sonda paraaspiração traqueal 8 | UND | 100 |  |  |  |
| 276 | Sonda paraaspiração traqueal 10,0 | UND | 100 |  |  |  |
| 277 | Sonda paraaspiração traqueal 12,0 | UND | 1000 |  |  |  |
| 278 | Sonda Uretral 10 | UND | 41000 |  |  |  |
| 279 | Sonda Uretral 12 | UND | 100 |  |  |  |
| 280 | Sonda Uretral 14 | UND | 100 |  |  |  |
| 281 | Sonda Uretral 16 | UND | 100 |  |  |  |
| 282 | Sonda Uretral 18 | UND | 100 |  |  |  |
| 283 | Sonda Uretral 20 | UND | 100 |  |  |  |
| 284 | Sonda Uretral 6 | UND | 100 |  |  |  |
| 285 | Sonda Uretral 8 | UND | 32500 |  |  |  |
| 286 | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa sistema fechado 100ml | UND | 10.000 |  |  |  |
| 287 | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa sistema fechado 250ml | UND | 30.000 |  |  |  |
| 288 | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 50.000 |  |  |  |
| 289 | Soro Glico-fisiológico 500ml Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 50.000 |  |  |  |
| 290 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 250ml | UND | 8000 |  |  |  |
| 291 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 1000ml | UND | 4.500 |  |  |  |
| 292 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 100ml | UND | 4.300 |  |  |  |
| 293 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 27.000 |  |  |  |
| 294 | Soro Ringer com Lactato Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 14.000 |  |  |  |
| 295 | Termômetro clínico prismático | UND | 355 |  |  |  |
| 296 | Termômetro com cabo extensor max - min | UND | 50 |  |  |  |
| 297 | Termômetro digital | UND | 300 |  |  |  |
| 298 | Termômetro max - min e momento para uso interno | UND | 20 |  |  |  |
| 299 | Tubo de látex 200 pacote com 15 metros | PCT | 57 |  |  |  |
| 300 | Tubo de látex 203 pacote com 15 metros | PCT | 50 |  |  |  |
| 301 | Umidificador para oxigênio | UND | 60 |  |  |  |
| 302 | Esparadrapo micropore 4,5m x 10cm | ROLO | 1.305 |  |  |  |
| 303 | Filme 30x40 cx com 100 | CX | 100 |  |  |  |

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que deverá ser apresentado junto aos documentos de habilitação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  000/2015

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPRESA ..............................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ..........................................., com sede rua/av. ................................. nº ............., bairro: ....................., cidade de ................................, UF ........, CEF ....................., complemento ..............................., DECLARA, sob as penalidades da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, instituídas na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, bem como não contemplam as hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2009.

Local e data.

_____________________________

Assinatura do representante Legal, RG E CPF

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou carimbada com o número do CNPJ.

# ANEXO IV

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(Modelo)

À Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento de bens ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: _____________________________________

CNPJ/MF: _______________

Endereço: __________________________________________

Tel./Fax: _______________

CEP: ____________________

Cidade: __________________________ UF: __________

Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________

CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______

CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________

RG nº:___________________________Expedido por: ____________

Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________

OBSERVAÇÕES:

- Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência deste Edital prevalecerão às últimas.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

(Modelo)

[Nome da empresa], CNPJ n.º __________________sediada [Endereço completo], declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____________________________

Local e Data

______________________________

Nome e Identidade do Declarante

ANEXO VI

## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(Modelo)

[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob nº. ________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade n° [Número da Carteira de Identidade] e do CPF Nº. [Número do CPF], DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II E IV do artº 1º e no inciso III do artº 5º  da Constituição Federal.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo / Telefone

# ANEXO VII

# MINUTA

# TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo número: 2167/2015

Licitação: Pregão Eletrônico nº 000/2015

Objeto: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO

VALIDADE:

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 04.394.805/0001-18, com sede na Avenida João Pessoa, nº 4478, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ................................., brasileiro, solteiro, agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. ..................-SSP/......... e CPF sob nº ..........................., residente e domiciliado em Rolim de Moura, RO, e, de outro lado, _______________________________________, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ ___________________, com sede a _______________________, na cidade de ______________________, daqui a diante simplesmente, tendo como representante o Sr. (a) _________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________________________ e CPF sob nº ________________________________, residente e domiciliado na cidade de ___________________________,  adjudicatária do Pregão Presencial para   Registro de Preços nº   000/2014,  doravante denominada CONTRATADA,  resolvem  Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL PENSO

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data de publicação da Imprensa Oficial do Município.

Os termos de compromisso de fornecimento decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos prazos estabelecidos nas disposições contidas no artigo 57, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO

Quando da necessidade a Secretaria interessada  emitirá  requisição (conforme no edital).

Sub-cláusula Primeira Os itens deverão ser entregues num prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a emissão da Ordem de Compra pelo setor responsável.

Sub-cláusula Segunda: a não entrega dos materiais, será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima, desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA:____________________________________________

| ITEM | PRODUTO | UND | QUANT. ESTIMADA A SER ADQUIRIDA PARA 12 MESES | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sub-cláusula Primeira: Efetuar o pagamento à empresa contratada a cada 30 dias, mediante a apresentação das requisições, notas fiscais dos produtos entregues no período e após análise e liberação do setor de controle interno.

Sub-cláusula Segunda: a Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

A execução dos serviços será efetuada de acordo com as necessidades da Secretaria, ficando a Comissão de Recebimento de material e serviços responsável pelo recebimento e a fiscalização dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços dos serviços incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

DA CONTRATADA

- Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos materiais;

- Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

- Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produtos e/ou  serviços  de entrega;

- Apresentar garantia dos itens licitados.

DA CONTRATANTE

- Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

- Promover o acompanhamento na entrega dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

- Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o termo de compromisso de fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes da aquisição dos bens ocorrerão com recursos de acordo com categoria econômica: elemento de despesa 33.90.30 conforme projetos atividades:

Secretaria Municipal de Saúde: 2.123, 2.127, 2.140, 2.141, 2.145, 2.245

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no instrumento contratual, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à futura CONTRATADA, as seguintes penalidades:

Sub-cláusula Primeira: Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos de acordo com a Lei nº 10.520/02;

Sub-cláusula Segunda: Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, do valor do contrato, limitada a 10% (dez por cento), devendo essa importância ser deduzida do valor a ser pago pela CONTRATANTE;

Sub-cláusula Terceira: Advertência;

Sub-cláusula quarta: As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolim de Moura - RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e da Lei 10.520/02. Justos e contratados, firmam a presente ata de registro de preços, em 02 vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos necessários e legais.

Contratante:  Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO.

Contratada: ____________________________________________________, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ ____________________________, com sede a ______________________ n º ________, na cidade de ______________________, daqui a diante simplesmente, tendo como representante o Sr. (a) ___________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº______________ e CPF sob nº __________________.

TESTEMUNHAS:

- ______________________

- ______________________

_______________________________

Sandra Rosa Soares

Diretora de Registro de Preços

________________________________

Tiago Anderson Sant´Anna
Secretário Municipal de Compras e Licitações

# ANEXO IX

MÉDIA DE MERCADO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua pct com 100 unidades | PCT | 740 | R$ 5,00 | R$ 3.700,00 |
| 2 | Agulha Descartável estéril 25 x 7 mm – caixa com 100. | CX | 15.000 | R$ 8,90 | R$ 133.450,00 |
| 3 | Agulha Descartável estéril 25 x 8 mm – caixa com 100. | CX | 14.000 | R$ 8,90 | R$ 124.553,33 |
| 4 | Agulha Descartável estéril 13x4,5 mm caixa com100 | CX | 15.000 | R$ 8,93 | R$ 134.000,00 |
| 5 | Agulha Descartável estéril 40 x 12 mm – caixa com 100. | CX | 5.000 | R$ 9,93 | R$ 49.666,67 |
| 6 | Agulha para anestesia espinhal raquianestesia 90x22x3 descartável, bísel tipo Quincke, aço inoxidável, capa em polipropileno caixa com 25 unidades | CX | 700 | R$ 224,00 | R$ 156.800,00 |
| 7 | Agulhas para anestesia espinhal raquianestesia - 90x25x3 - Descartável, bisel tipo Quincke, aço inoxidável, capa em polipropileno - cx com 25 und. | CX | 700 | R$ 224,00 | R$ 156.800,00 |
| 8 | Álcool 70% com 1.000ml | UND | 7.300 | R$ 5,76 | R$ 42.072,33 |
| 9 | Álcool 96% com 1000ml | UND | 5.840 | R$ 6,22 | R$ 36.324,80 |
| 10 | Algodão Hidrófilo com camadas continua em forma de rolo provido de papel apoiado em toda sua extensão, ausência de grumos ou quaisquer impureza, cor branca, no mínimo 60% de brancura - 500g. | ROLO | 1.825 | R$ 12,58 | R$ 22.952,42 |
| 11 | Algodão ortopédico (atadura) 10cm pct com 12 | PCT | 1.200 | R$ 5,13 | R$ 6.160,00 |
| 12 | Algodão ortopédico (atadura) 15cm pct. com 12 | PCT | 1.000 | R$ 7,13 | R$ 7.133,33 |
| 13 | Algodão ortopédico (atadura) 20cm pct com12 | PCT | 1.300 | R$ 10,25 | R$ 13.325,00 |
| 14 | Almotolias tamanho capacidade de 120ml | UND | 200 | R$ 2,95 | R$ 590,67 |
| 15 | Almotolias tamanho capacidade de 500ml | UND | 200 | R$ 3,22 | R$ 643,33 |
| 16 | Aparelho de pressão adulto completo | UND | 350 | R$ 176,00 | R$ 61.600,00 |
| 17 | Aparelho glicosímetro Accu Chek Active | UND | 90 | R$ 111,33 | R$ 10.020,00 |
| 18 | Aparelho glicosímetro On Call Plus | UND | 20 | R$ 98,00 | R$ 1.960,00 |
| 19 | Aparelho glicosímetro Test Line | UND | 455 | R$ 98,67 | R$ 44.893,33 |
| 20 | Aparelho para tricotomia descartável | UND | 300 | R$ 3,37 | R$ 1.010,00 |
| 21 | Atadura crepe 13 fios - nº 10cmx4,5mts pct. com 12. | PCT | 2.280 | R$ 9,44 | R$ 21.530,80 |
| 22 | Atadura crepe 13 fios nº 12cmx4,5mts , pcte com 12 | PCT | 2.000 | R$ 10,62 | R$ 21.233,33 |
| 23 | Atadura crepe, 13 fios, nº 15cmx4,5mts, pcte com 12. | PCT | 2.410 | R$ 12,84 | R$ 30.952,43 |
| 24 | Atadura crepre, 13 fios, nº 20cmx4,5mts, pcte com 12. | PCT | 2.150 | R$ 16,58 | R$ 35.654,17 |
| 25 | Atadura de gesso rápido n° 10cmx3mts, confeccionado em tecido tipo gaze comum e formato de rolo,o gesso que entra na formação devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, tempo de secagem 5 a 6 minutos, embalada individualmente em invólucro apropriado e reembalada em caixa com 20 rolos. | CX | 1.000 | R$ 46,65 | R$ 46.650,00 |
| 26 | Atadura de gesso rápido n° 15cmx3mts, confeccionado em tecido tipo gaze comum e formato de rolo,o gesso que entra na formação devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, tempo de secagem 5 a 6 minutos, embalada individualmente em invólucro apropriado e reembalada em caixa com 20 rolos. | CX | 1.000 | R$ 72,98 | R$ 72.980,00 |
| 27 | Atadura de gesso rápido n° 20cmx4mts, confeccionado em tecido tipo gaze comum e formato de rolo, o gesso que entra na formação devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, tempo de secagem 5 a 6 minutos, embalada individualmente em invólucro apropriado e reembalada em caixa com 20 rolos. | CX | 1.000 | R$ 122,93 | R$ 122.933,33 |
| 28 | Baraka Adulto Sistema completo | UND | 10 | R$ 196,43 | R$ 1.964,33 |
| 29 | Baraka Infantil Sistema completo | UND | 5 | R$ 196,43 | R$ 982,17 |
| 30 | Bateria de Lítio 3v | UND | 300 | R$ 4,10 | R$ 1.230,00 |
| 31 | Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml | UND | 1.980 | R$ 5,97 | R$ 11.814,00 |
| 32 | Bolsa para colostomia Surfit Plus ou Covartec c/ clamp de fechamento para cada bolsa | UND | 600 | R$ 32,28 | R$ 19.370,00 |
| 33 | Bolsa térmica em borracha capacidade para 1 litro | UND | 50 | R$ 60,95 | R$ 3.047,50 |
| 34 | Bolsa térmica em borracha capacidade para 500 ml | UND | 50 | R$ 49,62 | R$ 2.480,83 |
| 35 | Caixa para perfuro cortantes grande 13 lts | UND | 2.440 | R$ 6,43 | R$ 15.677,00 |
| 36 | Caixa para perfuro cortantes grande 20 lts | UND | 2.000 | R$ 9,33 | R$ 18.650,00 |
| 37 | Cânula de Guedel número 1 | UND | 500 | R$ 9,58 | R$ 4.791,67 |
| 38 | Cânula de Guedel número 2 | UND | 500 | R$ 9,65 | R$ 4.825,00 |
| 39 | Cânula de Guedel número 3 | UND | 500 | R$ 9,75 | R$ 4.875,00 |
| 40 | Cânula de Guedel número 4 | UND | 500 | R$ 9,95 | R$ 4.975,00 |
| 41 | Cânula endotraqueal numero 2.0 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 42 | Cânula endotraqueal numero 2.5 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 43 | Cânula endotraqueal número 3.0 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 44 | Cânula endotraqueal numero 3.5 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 45 | Cânula endotraqueal numero 4.0 com manguito | UND | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,33 |
| 46 | Cânula endotraqueal numero 4.0 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 47 | Cânula endotraqueal numero 4.5 com manguito | UND | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,33 |
| 48 | Cânula endotraqueal numero 4.5 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 49 | Cânula endotraqueal numero 5.0 com manguito | UND | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,33 |
| 50 | Cânula endotraqueal numero 5.0 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 51 | Cânula endotraqueal numero 5.5 com manguito | UND | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,33 |
| 52 | Cânula endotraqueal numero 5.5 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 53 | Cânula endotraqueal numero 6.0 com manguito | UND | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,33 |
| 54 | Cânula endotraqueal numero 6.0 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 55 | Cânula endotraqueal numero 6.5 com manguito | UND | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,33 |
| 56 | Cânula endotraqueal numero 6.5 sem manguito | UND | 50 | R$ 10,37 | R$ 518,33 |
| 57 | Cânulas Endotraqueais nº7,0 comcuff | UND | 50 | R$ 12,32 | R$ 615,83 |
| 58 | Cânulas Endotraqueais nº7,5 comcuff. | UND | 50 | R$ 12,28 | R$ 614,17 |
| 59 | Cânulas Endotraqueais nº8,0 comcuff. | UND | 50 | R$ 12,28 | R$ 614,17 |
| 60 | Cânulas Endotraqueais nº8,5 comcuff. | UND | 50 | R$ 12,28 | R$ 614,17 |
| 61 | Cânulas Endotraqueais nº9,0 comcuff | UND | 50 | R$ 12,28 | R$ 614,17 |
| 62 | Cateter duplo lúmen para acesso venoso central | UND | 5 | R$ 67,00 | R$ 335,00 |
| 63 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 18 | UND | 1.163 | R$ 1,17 | R$ 1.364,59 |
| 64 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 20 | UND | 10.210 | R$ 1,17 | R$ 11.979,73 |
| 65 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 22 | UND | 10.500 | R$ 1,17 | R$ 12.320,00 |
| 66 | Cateter Intravenoso descartável (Abocath) nº 24 | UND | 10.300 | R$ 1,17 | R$ 12.085,33 |
| 67 | Cateter intravenoso descartável (abocath) numero 16 | UND | 200 | R$ 1,17 | R$ 234,67 |
| 68 | Cateter intravenoso descartável (Abochat) numero 14 | UND | 200 | R$ 1,17 | R$ 234,67 |
| 69 | Cateter nasal tipo óculos adulto, confeccionado com PVC, atóxico, flexível e estéril. | UND | 3.100 | R$ 1,64 | R$ 5.094,33 |
| 70 | Cateter nasal tipo óculos infantil, confeccionado com PVC, atóxico, flexível e estéril. | UND | 500 | R$ 1,61 | R$ 805,00 |
| 71 | Clamp umbilical | UND | 1.400 | R$ 0,91 | R$ 1.274,00 |
| 72 | Colar cervical de espuma revestido em malha de algodão branca, fecho em velcro tamanho G | UND | 10 | R$ 33,50 | R$ 335,00 |
| 73 | Colar cervical de espuma revestido em malha de algodão branca, fecho em velcro tamanho M | UND | 10 | R$ 33,50 | R$ 335,00 |
| 74 | Coletor de urina universal de 80ml | FRASCO | 10.250 | R$ 0,44 | R$ 4.475,83 |
| 75 | Coletor infantil de urina feminino - pcte com 10 | UND | 510 | R$ 5,40 | R$ 2.754,00 |
| 76 | Coletor infantil de urina masculino - pcte com 10 | UND | 510 | R$ 43,97 | R$ 22.423,00 |
| 77 | Compressa campo operatório não estéril G - 45x50 cm . COM fios radio poso, 100% algodão, 4 camadas com cadarço. Pcte com 50. | PCT | 1.190 | R$ 80,52 | R$ 95.814,83 |
| 78 | Compressa de gaze não estéril 7,5x7,5 cm, 9 fios por cm quadrado, 8 camadas, 5 dobras, 100% algodão, pct. com 500 und. | PCT | 8.656 | R$ 15,56 | R$ 134.658,51 |
| 79 | Compressa de gaze tipo queijo 91x91 9 fios | PCT | 3.302 | R$ 59,61 | R$ 196.832,22 |
| 80 | Curativo hidrocolóide com alginato estéril tamanho 15x15cm | UND | 50 | R$ 24,93 | R$ 1.246,25 |
| 81 | Cateter intravenoso descartável (abocath) numero 16 | FRASCO | 2.000 | R$ 10,48 | R$ 20.953,33 |
| 82 | Dreno de sucção portátil 600ml 3,2mm | UND | 15 | R$ 53,93 | R$ 809,00 |
| 83 | Dreno de sucção portátil 600ml 4,8mm | UND | 15 | R$ 53,93 | R$ 809,00 |
| 84 | Dreno de sucção portátil 600ml 6,4mm | UND | 15 | R$ 53,93 | R$ 809,00 |
| 85 | Dreno de tórax sistema para drenagem mediastina 1000ml | UND | 15 | R$ 54,93 | R$ 824,00 |
| 86 | Dreno de tórax sistema paradrenagem mediastina 2000ml. | UND | 15 | R$ 54,93 | R$ 824,00 |
| 87 | Dreno Penrose número 1 | UND | 300 | R$ 2,08 | R$ 625,00 |
| 88 | Dreno Penrose número 2 | UND | 300 | R$ 2,08 | R$ 625,00 |
| 89 | Dreno Penrose número 3 | UND | 300 | R$ 2,08 | R$ 625,00 |
| 90 | Dreno Penrose número 4 | UND | 300 | R$ 2,08 | R$ 625,00 |
| 91 | Dreno torácico 3,2mm 3 vias de frenagem | UND | 15 | R$ 63,32 | R$ 949,75 |
| 92 | Dreno torácico 4,8mmx 3/16” | UND | 15 | R$ 63,32 | R$ 949,75 |
| 93 | Dreno torácico radiopaco n. 28 | UND | 15 | R$ 63,32 | R$ 949,75 |
| 94 | Dreno torácico radiopaco n° 22 | UND | 15 | R$ 63,32 | R$ 949,75 |
| 95 | Dreno torácico radiopaco n° 32 | UND | 15 | R$ 63,32 | R$ 949,75 |
| 96 | Dreno torácico radiopaco n° 36 | UND | 15 | R$ 63,32 | R$ 949,75 |
| 97 | Eletrodo adesivo para monitor cardíaco caixa com 50 unid | CX | 3.000 | R$ 40,39 | R$ 121.180,00 |
| 98 | Embalagem para esterilzação autoclave 13.5x26 | PCT | 5.300 | R$ 23,87 | R$ 126.493,33 |
| 99 | Equipo macro gotas com inj. Lateral com ABNT NBR 8536.4 | UND | 82.500 | R$ 1,46 | R$ 120.450,00 |
| 100 | Equipo micro gotas com injetor com ABNT NBR 8536.4 | UND | 20.600 | R$ 1,48 | R$ 30.488,00 |
| 101 | Equipo multivias (2 vias) | UND | 40.200 | R$ 2,00 | R$ 80.400,00 |
| 102 | Escalpe nº 19 | UND | 1.400 | R$ 0,23 | R$ 326,67 |
| 103 | Escalpe nº 21 | UND | 32.700 | R$ 0,23 | R$ 7.630,00 |
| 104 | Escalpe nº 23 | UND | 32.620 | R$ 0,23 | R$ 7.611,33 |
| 105 | Escalpe nº 25 | UND | 31.315 | R$ 0,23 | R$ 7.306,83 |
| 106 | Escalpe número 27 | UND | 1.190 | R$ 0,23 | R$ 277,67 |
| 107 | Escova ginecológica cx com100unidades | CX | 230 | R$ 36,27 | R$ 8.341,33 |
| 108 | Escova para assepsia com clorexidine 2% | UND | 5.905 | R$ 2,78 | R$ 16.415,90 |
| 109 | Escova para assepsia com iodopovilidona | UND | 3.735 | R$ 2,78 | R$ 10.383,30 |
| 110 | Esfignomanômetro com fixador adesivo | UND | 174 | R$ 133,00 | R$ 23.142,00 |
| 111 | Esparadrapo 4,5m x 10cm | ROLO | 5.095 | R$ 8,70 | R$ 44.309,52 |
| 112 | Espátula de Ayres pct com 100 | PCT | 184 | R$ 8,30 | R$ 1.527,20 |
| 113 | Espéculo vaginal médio estéril | UND | 11.000 | R$ 1,78 | R$ 19.616,67 |
| 114 | Espéculo vaginal pequeno estéril | UND | 11.550 | R$ 1,67 | R$ 19.250,00 |
| 115 | Estetoscópio adulto | UND | 146 | R$ 37,99 | R$ 5.547,03 |
| 116 | Estetoscópio infantil | UND | 20 | R$ 37,99 | R$ 759,87 |
| 117 | Faixa de esmarch 10cm | UND | 30 | R$ 12,25 | R$ 367,50 |
| 118 | Faixa de esmarch 20cm | UND | 20 | R$ 12,25 | R$ 245,00 |
| 119 | Faixa de esmarch 8cm | UND | 12 | R$ 12,25 | R$ 147,00 |
| 120 | Filme 18x24 cx com 100 | CX | 100 | R$ 149,67 | R$ 14.966,67 |
| 121 | Filme 24x30 cx com 100 | CX | 100 | R$ 203,33 | R$ 20.333,33 |
| 122 | Filme 35x35 cx com 100 | CX | 100 | R$ 371,93 | R$ 37.193,33 |
| 123 | Filme 35x43 cx com 100 | CX | 100 | R$ 405,93 | R$ 40.593,33 |
| 124 | Filme para ultrassonografia 110mmx20mt UPP-HG | UND | 80 | R$ 146,70 | R$ 11.736,00 |
| 125 | Fio Acido Poliglicolico não cortante 0 agulhado cx com24 | CX | 50 | R$ 278,00 | R$ 13.900,00 |
| 126 | Fio Acido Poliglicolico não cortante 1 agulhado cx com24 | CX | 50 | R$ 278,00 | R$ 13.900,00 |
| 127 | Fio algodão 0 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 100 | R$ 62,00 | R$ 6.200,00 |
| 128 | Fio algodão 0 não agulhado | CX | 30 | R$ 62,00 | R$ 1.860,00 |
| 129 | Fio cat gut cromado 0 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 130 | Fio cat gut cromado 0 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 131 | Fio cat gut cromado 1 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 132 | Fio cat gut cromado 2 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 133 | Fio cat gut cromado 2 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 134 | Fio cat gut cromado 3 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 135 | Fio cat gut cromado 3 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 136 | Fio cat gut cromado 4 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 137 | Fio cat gut cromado 4 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 138 | Fio cat gut simples 0 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 139 | Fio cat gut simples 0 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 140 | Fio cat gut simples 1 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 141 | Fio cat gut simples 2 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 134,70 | R$ 26.940,00 |
| 142 | Fio cat gut simples 2 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 143 | Fio cat gut simples 3 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 144 | Fio cat gut simples 3 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 145 | Fio cat gut simples 4 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 146 | Fio cat gut simples 4 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 50 | R$ 134,70 | R$ 6.735,00 |
| 147 | Fio nylon 1 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 50 | R$ 55,00 | R$ 2.750,00 |
| 148 | Fio nylon 1 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 149 | Fio nylon 2 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 150 | Fio nylon 2 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| 151 | Fio nylon 3 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| 152 | Fio nylon 3 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| 153 | Fio nylon 4 agulhado cx com 24 - 3cm | CX | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| 154 | Fio nylon 4 agulhado cx com 24 - 4cm | CX | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
| 155 | Fio polipropileno não cortante 0 agulhado cx com 24 | CX | 100 | R$ 125,67 | R$ 12.566,67 |
| 156 | Fio polipropileno não cortante 1 agulhado cx com 24 | CX | 100 | R$ 125,67 | R$ 12.566,67 |
| 157 | Fio polipropileno não cortante 1 agulhado cx com 24 | CX | 100 | R$ 125,67 | R$ 12.566,67 |
| 158 | Fita adesiva 19mm x 50 mts | UND | 875 | R$ 7,43 | R$ 6.504,17 |
| 159 | Fita adesiva autoclave 19mm x 30 mts | UND | 1.040 | R$ 7,63 | R$ 7.935,20 |
| 160 | Fita garrotiadora | UND | 50 | R$ 19,40 | R$ 970,00 |
| 161 | Fita métrica | UND | 16 | R$ 24,79 | R$ 396,69 |
| 162 | Fita para glicemia (para aparelho Accu Chek Active) caixa com 50 und | CX | 9.495 | R$ 99,33 | R$ 943.170,00 |
| 163 | Fita para glicemia (para aparelho Accu Chek Advantage II) caixa com 50 und | CX | 10.450 | R$ 102,67 | R$ 1.072.866,67 |
| 164 | Fita para glicemia (para aparelho Test Line) caixa com 50 und | CX | 8.495 | R$ 88,00 | R$ 747.560,00 |
| 165 | Fita para glicemia On Call Plus caixa com 25 unid | UND | 300 | R$ 83,03 | R$ 24.910,00 |
| 166 | Fixador celular em spray 100ml | UND | 100 | R$ 11,62 | R$ 1.161,67 |
| 167 | Fixador para raio X gl com 76lt | GL | 50 | R$ 528,00 | R$ 26.400,00 |
| 168 | Fluxometro oxigênio | UND | 10 | R$ 124,67 | R$ 1.246,67 |
| 169 | Fluxômetro para ar comprimido | UND | 40 | R$ 131,33 | R$ 5.253,33 |
| 170 | Fluxômetro para oxigênio com manômetro | UND | 30 | R$ 225,67 | R$ 6.770,00 |
| 171 | Formol 10% | LT | 95 | R$ 15,25 | R$ 1.448,75 |
| 172 | Fralda geriátrica descartável tamanho Extra G | UND | 82.000 | R$ 1,83 | R$ 150.333,33 |
| 173 | Fralda geriátrica descartável tamanho G | UND | 158.400 | R$ 1,83 | R$ 290.400,00 |
| 174 | Fralda geriátrica descartável tamanho M | UND | 194.400 | R$ 1,83 | R$ 356.400,00 |
| 175 | Fralda geriátrica descartável tamanho P | UND | 59.500 | R$ 1,83 | R$ 109.083,33 |
| 176 | Fralda infantil descartável Extra G | UND | 7.200 | R$ 0,78 | R$ 5.640,00 |
| 177 | Fralda infantil descartável tamanho G | UND | 7.200 | R$ 0,78 | R$ 5.640,00 |
| 178 | Gel com dutor para eletrocardiograma com 1 litro | UND | 200 | R$ 7,42 | R$ 1.483,33 |
| 179 | Gel para ultrassom 5 lt | GL | 120 | R$ 38,33 | R$ 4.600,00 |
| 180 | Gorro cirúrgico com elástico cx com 100 unid. | UND | 300 | R$ 15,66 | R$ 4.698,00 |
| 181 | Intracarth adulto curto 16G08 amarela | UND | 100 | R$ 74,67 | R$ 7.466,67 |
| 182 | Intracarth adulto longo 16G24 amarela | UND | 100 | R$ 74,67 | R$ 7.466,67 |
| 183 | Intracarth adulto normal 16G12 amarela | UND | 100 | R$ 74,67 | R$ 7.466,67 |
| 184 | Intracarth infantil - pediatrico neonatal 22G8 | UND | 100 | R$ 82,00 | R$ 8.200,00 |
| 185 | Intracarth infantil - pediatrico normall 19G12 | UND | 100 | R$ 82,00 | R$ 8.200,00 |
| 186 | Intracarth infantil - pediatrico normall 19G8 | UND | 100 | R$ 82,00 | R$ 8.200,00 |
| 187 | Jaleco descartável manga longa punho com elastico | UND | 5.000 | R$ 3,44 | R$ 17.216,67 |
| 188 | Kit máscara de venturi 35% | UND | 5 | R$ 78,99 | R$ 394,97 |
| 189 | Kit máscara de venturi 50% | UND | 5 | R$ 78,99 | R$ 394,97 |
| 190 | Kit Monofilamento para teste de sensibilidade | UND | 3 | R$ 210,30 | R$ 630,90 |
| 191 | Lâmina de bisturi nº 11 cx com100 unidades | CX | 120 | R$ 38,67 | R$ 4.640,00 |
| 192 | Lâmina de bisturi nº 12 cx com100 unidades | CX | 95 | R$ 38,67 | R$ 3.673,33 |
| 193 | Lâmina de bisturi nº 15 cx com100 unidades | CX | 80 | R$ 38,67 | R$ 3.093,33 |
| 194 | Lâmina de bisturi nº 24 cx com 100 unidades | CX | 190 | R$ 38,67 | R$ 7.346,67 |
| 195 | Lâmina ponta fosca cx com100 unidades | CX | 600 | R$ 5,73 | R$ 3.440,00 |
| 196 | Lâmpada para laringoscópio | UND | 70 | R$ 78,67 | R$ 5.506,67 |
| 197 | Lâmpada para microscópio 6v/30w | UND | 40 | R$ 50,30 | R$ 2.012,00 |
| 198 | Lâmpada para otoscópio | UND | 85 | R$ 78,67 | R$ 6.686,67 |
| 199 | Lamparina de alumínio a alcool | UND | 3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 200 | Laringoscópio adulto | UND | 80 | R$ 1.008,00 | R$ 80.640,00 |
| 201 | Laringoscópio infantil | UND | 20 | R$ 1.204,33 | R$ 24.086,67 |
| 202 | Luva cirúrgica estéril 7.0, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 13.200 | R$ 1,71 | R$ 22.616,00 |
| 203 | Luva cirúrgica estéril 7.5, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 13.450 | R$ 1,71 | R$ 23.044,33 |
| 204 | Luva cirúrgica estéril 8, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 5.350 | R$ 1,71 | R$ 9.166,33 |
| 205 | Luva cirúrgica estéril 8.5, par, lubrificada com pó bioabsorvível | PAR | 5.100 | R$ 1,71 | R$ 8.738,00 |
| 206 | Luvas de Látex para Procedimento, tamanho extra pequeno hipoalérgica, caixa com 100 unidades | CX | 775 | R$ 23,33 | R$ 18.083,33 |
| 207 | Luvas de Látex para Procedimentos, tamanho grande hipoalérgica, caixa com 100 unidades | CX | 2.580 | R$ 23,33 | R$ 60.200,00 |
| 208 | Luvas de Látex para Procedimentos, tamanho médio hipoalérgica, caixa com 100 unidades. | CX | 3.350 | R$ 23,33 | R$ 78.166,67 |
| 209 | Luvas de Látex para Procedimentos, tamanho pequeno hipoalérgica, caixa com 100 unidades | CX | 3.120 | R$ 23,33 | R$ 72.800,00 |
| 210 | Malha tubular ortopédica 04cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 12,67 | R$ 10.133,33 |
| 211 | Malha tubular ortopédica 06cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 13,00 | R$ 10.400,00 |
| 212 | Malha tubular ortopédica 08cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 13,26 | R$ 10.608,00 |
| 213 | Malha tubular ortopédica 10cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 14,33 | R$ 11.466,67 |
| 214 | Malha tubular ortopédica 12cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 14,53 | R$ 11.626,67 |
| 215 | Malha tubular ortopédica 15cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 15,33 | R$ 12.266,67 |
| 216 | Malha tubular ortopédica 20cm x 15mts | UND | 800 | R$ 15,67 | R$ 12.533,33 |
| 217 | Malha tubular ortopédica 22cm x 15 mts | UND | 800 | R$ 15,99 | R$ 12.794,67 |
| 218 | Manômetro para ar comprimido | UND | 30 | R$ 111,33 | R$ 3.340,00 |
| 219 | Máscara de Venturi completa adulto | UND | 50 | R$ 78,33 | R$ 3.916,67 |
| 220 | Máscara de Venturi completa infantil | UND | 50 | R$ 78,33 | R$ 3.916,67 |
| 221 | Máscara descartável cirúrgica com elástico pct com100 | PCT | 600 | R$ 15,71 | R$ 9.424,00 |
| 222 | Máscara descartável N95 com respirador filtrante de partículas, embaladas individualmente | UND | 2.000 | R$ 3,68 | R$ 7.366,67 |
| 223 | Máscara para inalação adulta silicone | UND | 370 | R$ 14,00 | R$ 5.180,00 |
| 224 | Máscara para inalação infantil silicone | UND | 370 | R$ 13,67 | R$ 5.056,67 |
| 225 | Máscara para oxigênio adulto | UND | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| 226 | Máscara para oxigênio infantil | UND | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| 227 | Otoscópio completo com 5 especulos de diferentes calibres, com lâmpada tipo LED, temperatura de 5.500k(graus kelvin) e vida útil de no mímino 60.000 horas, acondicionado em estojo | UND | 40 | R$ 858,33 | R$ 34.333,33 |
| 228 | Papel manilha 11 kg 60 cm | ROLO | 1.000 | R$ 93,33 | R$ 93.333,33 |
| 229 | Porta lâmina para 1 laminas | UND | 100 | R$ 2,48 | R$ 248,33 |
| 230 | Porta lâmina para 3 laminas | UND | 16.000 | R$ 1,88 | R$ 30.133,33 |
| 231 | Preservativos sem lubrificante | UND | 11.060 | R$ 0,73 | R$ 8.073,80 |
| 232 | Pulseira de identificação infantil cor azul | UND | 1.000 | R$ 0,69 | R$ 693,33 |
| 233 | Pulseira de identificação Infantil cor branca | UND | 500 | R$ 0,69 | R$ 346,67 |
| 234 | Pulseira de identificação infantil cor rosa | UND | 1.000 | R$ 0,90 | R$ 900,00 |
| 235 | Pulseira de identificação infantil cor rosa | UND | 13 | R$ 0,90 | R$ 11,70 |
| 236 | Reanimador Infantil Básico com Reservatório - Ambú | UND | 13 | R$ 244,00 | R$ 3.172,00 |
| 237 | Reanimador neonatal básico com reservatório - ambú | UND | 5 | R$ 244,00 | R$ 1.220,00 |
| 238 | Revelador reforçado para RX galão com76 litros | GL | 50 | R$ 510,33 | R$ 25.516,67 |
| 239 | Saco coletor de urina descartável sistema aberto | UND | 5.000 | R$ 0,53 | R$ 2.633,33 |
| 240 | Sapatilha cirúrgica com elástico, descartável cx com 100 unid | CX | 4.800 | R$ 23,37 | R$ 112.160,00 |
| 241 | Seringa 10ml com agulha | UND | 135.700 | R$ 0,48 | R$ 64.683,67 |
| 242 | Seringa 1ml com agulha | UND | 225.800 | R$ 0,29 | R$ 64.729,33 |
| 243 | Seringa 20ml com agulha | UND | 89.000 | R$ 0,60 | R$ 53.696,67 |
| 244 | Seringa 20ml sem agulha | UND | 40.000 | R$ 0,54 | R$ 21.600,00 |
| 245 | Seringa 3ml com agulha | UND | 83.230 | R$ 0,27 | R$ 22.194,67 |
| 246 | Seringa 5ml com agulha | UND | 109.830 | R$ 0,31 | R$ 34.413,40 |
| 247 | Sonda foley duas vias 12 | UND | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| 248 | Sonda foley duas vias 14 | UND | 250 | R$ 4,90 | R$ 1.225,00 |
| 249 | Sonda foley duas vias 16 | UND | 275 | R$ 4,90 | R$ 1.347,50 |
| 250 | Sonda foley duas vias 18 | UND | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| 251 | Sonda foley duas vias 20 | UND | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| 252 | Sonda foley duas vias 22 | UND | 50 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
| 253 | Sonda foley duas vias 8 | UND | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| 254 | Sonda foley três vias 18 | UND | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| 255 | Sonda foley três vias 20 | UND | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| 256 | Sonda foley três vias 22 | UND | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 257 | Sonda Nasogástrica Curta 04 | UND | 500 | R$ 1,15 | R$ 575,00 |
| 258 | Sonda Nasogastrica Curta 06 | UND | 1400 | R$ 1,15 | R$ 1.610,00 |
| 259 | Sonda Nasogastrica Curta 08 | UND | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| 260 | Sonda Nasogastrica Curta 10 | UND | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| 261 | Sonda Nasogastrica Curta 12 | UND | 150 | R$ 1,15 | R$ 172,50 |
| 262 | Sonda Nasogastrica Curta 14 | UND | 150 | R$ 1,15 | R$ 172,50 |
| 263 | Sonda Nasogastrica Curta 16 | UND | 150 | R$ 1,15 | R$ 172,50 |
| 264 | Sonda Nasogastrica Curta 18 | UND | 70 | R$ 1,15 | R$ 80,50 |
| 265 | Sonda Nasogástrica Longa 10 | UND | 90 | R$ 1,20 | R$ 108,00 |
| 266 | Sonda Nasogástrica Longa 12 | UND | 200 | R$ 1,20 | R$ 240,00 |
| 267 | Sonda Nasogástrica Longa 14 | UND | 500 | R$ 1,20 | R$ 600,00 |
| 268 | Sonda Nasogástrica Longa 16 | UND | 500 | R$ 1,20 | R$ 601,67 |
| 269 | Sonda Nasogástrica Longa 18 | UND | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
| 270 | Sonda Nasogástrica Longa 20 | UND | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,33 |
| 271 | Sonda Nasogástrica Longa 6 | UND | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,33 |
| 272 | Sonda Nasogástrica Longa 8 | UND | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,33 |
| 273 | Sonda para alimentação enteral número 10 | UND | 100 | R$ 23,67 | R$ 2.366,67 |
| 274 | Sonda para alimentação enteral numero 12 | UND | 100 | R$ 23,67 | R$ 2.366,67 |
| 275 | Sonda paraaspiração traqueal 8 | UND | 100 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
| 276 | Sonda paraaspiração traqueal 10,0 | UND | 100 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
| 277 | Sonda paraaspiração traqueal 12,0 | UND | 1000 | R$ 1,55 | R$ 1550,00 |
| 278 | Sonda Uretral 10 | UND | 41000 | R$ 1,48 | R$ 60.680,00 |
| 279 | Sonda Uretral 12 | UND | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,00 |
| 280 | Sonda Uretral 14 | UND | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,33 |
| 281 | Sonda Uretral 16 | UND | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,33 |
| 282 | Sonda Uretral 18 | UND | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,33 |
| 283 | Sonda Uretral 20 | UND | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,33 |
| 284 | Sonda Uretral 6 | UND | 100 | R$ 1,48 | R$ 148,33 |
| 285 | Sonda Uretral 8 | UND | 32500 | R$ 1,48 | R$ 48.100,00 |
| 286 | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa sistema fechado 100ml | UND | 10.000 | R$ 3,93 | R$ 39.250,00 |
| 287 | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa sistema fechado 250ml | UND | 30.000 | R$ 4,15 | R$ 124.500,00 |
| 288 | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 50.000 | R$ 4,48 | R$ 223.750,00 |
| 289 | Soro Glico-fisiológico 500ml Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 50.000 | R$ 4,98 | R$ 249.000,00 |
| 290 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 250ml | UND | 8000 | R$ 4,13 | R$ 33.040,00 |
| 291 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 1000ml | UND | 4.500 | R$ 7,48 | R$ 33.637,50 |
| 292 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 100ml | UND | 4.300 | R$ 3,93 | R$ 16.877,50 |
| 293 | Soro Glicosado 5% Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 27.000 | R$ 4,53 | R$ 122.175,00 |
| 294 | Soro Ringer com Lactato Bolsa sistema fechado 500ml | UND | 14.000 | R$ 4,63 | R$ 64.750,00 |
| 295 | Termômetro clínico prismático | UND | 355 | R$ 5,98 | R$ 2.122,90 |
| 296 | Termômetro com cabo extensor max - min | UND | 50 | R$ 142,00 | R$ 7.100,00 |
| 297 | Termômetro digital | UND | 300 | R$ 21,67 | R$ 6.500,00 |
| 298 | Termômetro max - min e momento para uso interno | UND | 20 | R$ 133,67 | R$ 2.673,33 |
| 299 | Tubo de látex 200 pacote com 15 metros | PCT | 57 | R$ 68,67 | R$ 3.914,00 |
| 300 | Tubo de látex 203 pacote com 15 metros | PCT | 50 | R$ 104,00 | R$ 5.200,00 |
| 301 | Umidificador para oxigênio | UND | 60 | R$ 24,70 | R$ 1.482,00 |
| 302 | Esparadrapo micropore 4,5m x 10cm | ROLO | 1.305 | R$ 8,27 | R$ 10.788,00 |
| 303 | Filme 30x40 cx com 100 | CX | 100 | R$ 251,00 | R$ 25.100,00 |
|  |  |  |  |  | 9.258,139,79 |